АДМИНИСТРАЦИЯ     ЛОПАТИНСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО  РАЙОНА    НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  26.09.2013 г.                                                                                                                    №31

с. Лопатино

Об утверждении конкурсной документации

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения

с. Лопатино, д. Тайлаково Лопатинского сельсовета Татарского района

Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд», Уставом Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Утвердить  конкурсную документацию на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения   с. Лопатино, д. Тайлаково Лопатинского сельсовета Татарского района  Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2023 г.  (Приложение №1).

Глава Лопатинского сельсовета:                                                                     Пономарева Л.К.

| Приложение №1 | Утверждено Распоряжением № 31от 26 .09.2013г. администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схем водоснабжения  поселений Лопатинского сельсовета                 (с. Лопатино, д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2023 г.

Глава  Лопатинского сельсовета                  _______________              Л.К. Пономарева.

##### с. Лопатино, 2013 год

РАЗДЕЛ I.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- Уполномоченный орган

Наименование: администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Место нахождения: с. Лопатино, площадь Центральная – 5, Татарского района, Новосибирской области Почтовый адрес: 632101, с. Лопатино, площадь Центральная – 5, Татарского района, Новосибирской области Адрес электронной почты: lopatino.buh@yandex.ru Номер контактного телефона: Телефон: (383) 64 56-144 Факс: (383) 64 56-144

- Государственные заказчики

Наименование: администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Место нахождения (почтовый адрес): 632101, с. Лопатино, площадь Центральная – 5, Татарского района, Новосибирской области E-mail: lopatino.buh@yandex.ru; телефон: (383) 64 56-144 Факс: (383) 64 56-144

- Предмет государственного контракта (с указанием объема выполняемых работ)

Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения поселений Лопатинского сельсовета (с. Лопатино, д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2023 г. Содержание, объем, и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел III конкурсной документации).

- Код ОКДП по ОК 004-93

7310000 - Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ (при необходимости)

Не установлено

- Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: Лопатинский сельсовет Татарского района Новосибирской области с численностью населения 0,6 тыс. человек. Объект находится по адресу: с. Лопатино, д. Тайлаково Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя с возможным выездом на объект. Документация, являющаяся результатом выполненных работ, передается Муниципальному Заказчику по месту его нахождения. Условия выполнения работ: Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил), и иных нормативных правовых актов в соответствии Техническим заданием (раздел III конкурсной документации). Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента заключения государственного контракта. Максимальный срок выполнения работ – 2,5 месяца с момента заключения муниципального контракта. Минимальный срок выполнения работ – 1,5 месяца с момента заключения муниципального контракта.

- Начальная (максимальная) цена государственного контракта и ее обоснование

Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 127 185 рублей 00 копеек (сто двадцать семь тысяч сто восемьдесят пять рублей 00 копеек). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: начальная максимальная цена контракта на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения поселений Лопатинского сельсовета (с. Лопатино, д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г рассчитана на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Москва 1996г. Обоснованием начальной (максимальной) цены Контракта являются сметный расчет на выполнение работ, прилагаемый к конкурсной документации. Состав начальной (максимальной) цены государственного контракта: Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Проектировщиком своих обязательств по настоящему контракту. Цена муниципального контракта, предлагаемая Участниками конкурса, также должна включать в себя вышеуказанные расходы.

- Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет муниципального образования Форма, срок и порядок оплаты: Расчеты по настоящему Контракту за фактически выполненные работы осуществляются безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Принятые работы оплачиваются Муниципальным заказчиком на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС). - Оплата выполненных работ осуществляется в размере стоимости принятых Заказчиком работ, выполненных Исполнителем в соответствии с Календарным планом выполнения работ, в течение 10 календарных дней с даты представления Исполнителем и подписания Заказчиком акта сдачи приемки выполненных работ. Оплату выполненных работ Государственный заказчик производит в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Исполнителя недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Исполнителем недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Рубль Российской Федерации

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного государственного контракта

Не установлено

11.Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа

Не установлено

12.Дополнительные требования к Участникам размещения заказа

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

13.Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Не установлено

14.Участие субъектов малого предпринимательства в открытом конкурсе

На общих основаниях

15.Порядок предоставления конкурсной документации

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса: Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе посредством почтовой связи или в форме электронного документа или непосредственно по адресу Заказчика в рабочие дни: понедельник – пятница с 9 ч 00 м. до 17ч. 00 м., перерыв с 13. ч 00 м. до 14 ч. 00 м. выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru/. Подача заявления посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте, не допускается.

16.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом конкурсе

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Данные сведения должны быть заполнены в соответствии с формой, приведенной в Разделе II настоящей конкурсной документации «Форма сведений об участнике размещения заказа «Сведения об участнике размещения заказа»; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. 2. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения). 3. Предложение о цене контракта по форме, приведенной в Разделе II конкурсной документации. 4. Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта по форме, приведенной в Разделе II конкурсной документации.

17. Формы заявки на участие в открытом конкурсе

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в соответствии с формами, приведенными в Разделе II настоящей конкурсной документации «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»: 1. «Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе». 2. «Форма сведений об участнике размещения заказа «Сведения об участнике размещения заказа». 3. «Форма Предложения о цене контракта» 4. «Форма Предложения о качестве выполняемых работ». 5. «Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа»

18. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе Оформление заявки на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе по формам, установленным настоящей конкурсной документацией. Дата начала подачи заявок - день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Время подачи заявок: в рабочие дни понедельник - пятница с 9-00 до 17-00 перерыв с 13. ч 00 м. до 14 ч. 00 м. выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. - Заявка на участие в открытом конкурсе подаётся участником размещения заказа в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. - При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. - Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Подача заявки на бумажном носителе: Заявка, подаваемая участником размещения заказа в письменной форме (на бумажном носителе) должна содержать сведения и документы, указанные в п. 15 Информационной карты открытого конкурса, а также должна быть подготовлена по формам, перечисленным в п. 16 Информационной карты открытого конкурса. Заявка должна находиться в запечатанном конверте, на конверте указывается наименование конкурса (предмет контракта). Участник размещения конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица, или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан и на нем не указано наименование конкурса, заказчик не будет нести ответственность в случае его потери или досрочного вскрытия. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа (должна присутствовать подпись, расшифровка подписи лица, подписавшего заявку). Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Все страницы заявки на участие в конкурсе должны иметь четкую печать текстов. Подача заявки в форме электронного документа: Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа должна содержать сведения и документы, указанные в п. 15 Информационной карты открытого конкурса, а также должна быть подготовлена по формам, перечисленным в п. 16 Информационной карты открытого конкурса. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа направляется Уполномоченному органу по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте открытого конкурса. Все документы, копии документов должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, действующего от имени организации - участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования. Подача заявки на участие в открытом конкурсе посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте, и не являющимся электронным документом, не допускается. Представленные заявки на участие в конкурсе не возвращаются Участнику размещения заказа.

19. Порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участи в конкурсе, вправе изменить эту заявку в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае внесения изменений участником размещения заказа в заявку на участие в конкурсе, такие изменения должны быть подготовлены в соответствии с пунктом 17 Информационной карты открытого конкурса, запечатаны в конверт, маркированный следующим образом: «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (указать наименование конкурса, номер лота)», и отправлены адресату до даты вскрытия конвертов с заявками, либо поданы в форме электронного документа.

20. Срок действия заявки на участие в открытом конкурсе

Заявки на участие в открытом конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения всей процедуры размещения данного заказа, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участи в конкурсе, вправе отозвать эту заявку в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет уполномоченный орган в письменной форме до наступления срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника, отзывающего заявку. В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование участника, отзывающего заявку, наименование конкурса (номер и наименование лота, если конкурс состоит из нескольких лотов), почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа. Уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в конкурсе будет рассматриваться как действительная. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками.

22.Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений участникам размещения заказа положений конкурсной документации

При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Уполномоченного органа, Единой комиссии, Заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме в уполномоченный орган запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Подача запроса о разъяснении положений конкурсной документации посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте, не допускается. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений конкурсной документации, если такой запрос поступил Уполномоченному органу не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

23. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе

Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, площадь Центральная -5, администрация сельсовета.

24. Дата и время окончания срока подачи заявок

28.10.2013 года,

25. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, площадь Центральная -5, администрация сельсовета 28.10.2013 года, в 11 часов 00 минут (время местное).

Публично в день, во время и в месте, указанном в настоящем пункте, единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участники размещения заказа вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. Уполномоченный орган обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты с заявками возвращаются участникам размещения заказа.

26.Место, порядок, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, площадь Центральная -5, администрация сельсовета, 29 октября 2013 г.

27.Место, порядок, дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, площадь Центральная -5, администрация сельсовета, 30 октября 2013 г. 11-00

28. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе на выполнение работ являются: 1. Цена государственного контракта. 2. Качество работ участника конкурса. 3. Срок выполнения работ.

29. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Порядок оценки и сопоставления заявок: - Цена государственного контракта Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена государственного контракта»: , где - рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по указанному критерию; - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. Лучшими условиями исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. - Качество работ участника конкурса Для определения рейтинга заявки по критерию "Качество работ участника конкурса" конкурсной комиссией оценивается Описание выполняемых работ по степени детализации и содержательной проработанности предложений участника размещения заказа по выполнению работ в соответствии с Техническим Заданием, а также дополнительным мероприятиям, организационным процессам, предложенным участником размещения заказа при выполнении работ – максимальное количество баллов – 100 баллов. Член комиссии имеет право присвоить от 0 до 100 баллов Участнику в зависимости от описания технического предложения. Оценка заявок по критерию «Качество работ участника конкурса» производится в следующем порядке: Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ участника конкурса» при размещении заказа на выполнение работ, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ участника конкурса» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «Качество работ участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ. - Срок выполнения работ В рамках указанного критерия оценивается срок, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы. Единица измерения срока выполнения работ - месяц. Максимальный срок выполнения работ – 2,5 месяца с момента заключения муниципального контракта. Минимальный срок выполнения работ – 1,5 месяца с момента заключения муниципального контракта. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Срок выполнения работ" в конкурсной документации определяется по формуле: Rfi =; Fmax - Fi; x 100. F max - F min. где: Rf i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; F max - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (количество дней) с даты заключения муниципального контракта; F min - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество дней) с момента заключения муниципального контракта; F i - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество дней) с момента заключения муниципального контракта. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей конкурсной документации, умноженных на их значимость. Значимость критериев оценки заявок: - Цена государственного контракта = 35% - Качество работ участника конкурса = 45% - Срок выполнения работ = 20% Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма итоговых рейтингов присвоенных заявке по критерию «цена государственного контракта», «качество работ участника конкурса» и «срок выполнения работ». Заявке участника, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. В случае, если несколько заявок получили одинаковый итоговый рейтинг, первый и последующие номера присваиваются по времени подачи заявок.

30. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта

Победитель конкурса должен подписать предоставленный проект муниципального контракта не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.

31.Обеспечение исполнения муниципального контракта Не установлено

32.Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 6 359,25 рублей Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: в течение всего срока подачи заявок. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа вносит на счет по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области) Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск Расчетный счет: 40302810200043000276 лицевой счет: 05513018390 БИК 045004001 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование конкурса)», а также «НДС не облагается».

33.Обеспечение муниципального контракта

Не установлено

Раздел II.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

_______________________________________

(указать предмет контракта)

Настоящим ____________________________________________ (наименование или ФИО Участника размещения заказа) для участия в указанном конкурсе направляет следующие документы:

| №№ п\п | Название документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

«Сведения об участнике размещения заказа »

_______________________________________

(указать предмет контракта)

Заполняется участником размещения заказа

| 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица): Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Сведения о месте жительства (для физического лица) | Адрес: |
|  | Номер контактного телефона (желательно факса, электронной почты): |
| 3. Место нахождения участника размещения заказа (для юридического лица) | Адрес: |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица) | Адрес: |
|  | Номер контактного телефона (желательно факса, электронной почты): |
| 5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: | Заполнение данной графы не обязательно |
| 6. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен: (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа) Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. | Заполнение данной графы не обязательно |

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации (юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. ФОРМА Предложения о цене контракта

«Предложение о цене контракта»

1. Изучив конкурсную документацию на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения  поселений (с. Лопатино, д. Тайлаково) Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2017гг.  и на период до 2023 г

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________________

( должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

- сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

- 2. Наше предложение о цене контракта составляет ______________________________ (_______________________) рублей.

- указать прописью

# 4. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Предложение о качестве выполняемых работ»

Изучив извещение и конкурсную документацию на Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения поселений (с. Лопатино, д. Тайлаково) Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2023 г. ____________________________ (полное наименование Участника размещения заказа) в случае присуждения нам государственного контракта способны выполнить работы, являющиеся предметом открытого конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации и проектом контракта.

Срок выполнения работ по контракту: ______________ месяцев (указать).

Сведения о качестве работ участника конкурса

_________________

# 5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._________  _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:__________________________________________

(наименование)

доверяет ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» _____________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

в открытом конкурсе на право заключить государственный контракт на ………………

В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени доверителя предоставлять Уполномоченному органу, Единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые документы, связанные с проведением конкурса.

Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	 (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 201_ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

МП

6. ЗАПРОС

НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

В _____________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации _________________________________________________________________________:

(указать наименование конкурса/предмет контракта)

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес, телефон/факс  организации, направившей запрос)

Руководитель организации     ___________________/__________________________

(должность)                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

М.П.

7. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

В ____________________________

На бланке организации

№ _  от «__» _________ 20__г.

Уведомление об отзыве заявки

на участие в открытом конкурсе

Настоящим письмом ___________________________________________________ уведомляет

(наименование участника размещения заказа)

Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом конкурсе_____________ (наименование конкурса) расписка от ___________ (указать дату расписки, выданной должностным лицом Заказчика) и направляет своего сотрудника _________________________(Ф.И.О., должность), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в открытом конкурсе.

Руководитель	(уполномоченный представитель)

участника размещения заказа                   ____________________ (_______________________)

(подпись)                          ( расшифровка подписи)

М.П.

РАЗДЕЛ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку схемы водоснабжения поселений Лопатинского сельсовета (с. Лопатино,                  д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г.

- Цель работы

Разработка схемы водоснабжения поселений Лопатинского сельсовета (с. Лопатино,                  д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

- Общие положения.

Разработку «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования на период на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.» необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» и настоящего технического задания;

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования;

- c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Схема водоснабжения поселения муниципального образования должна содержать:

1)	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

3)	зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)	карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

5)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

6)	перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7)	сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  из эксплуатации.

3.	Основные этапы и их содержание

3.1. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение

3.1.1  Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

3.1.2  Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

3.1.3 Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения (при необходимости).

3.1.4 Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели.

3.1.5 Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов.

3.1.6 Анализ систем очистки питьевой воды.

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

- документы территориального планирования поселения;

- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

- картографическая информация;

- информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

- информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

- данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

3.2. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу.

3.2.1 Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.

3.2.2 Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.

3.2.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения.

На втором этапе определяется:

- гарантирующая организация  для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

- необходимость обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей;

- необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

3.3. Третий этап.  Разработка «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

3.3.1 Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

3.3.2 Водопроводы и магистральные сети.

3.3.3 Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

3.3.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.3.5 Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

3.3.6 Технико-экономические показатели системы водоснабжения:

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив;

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей;

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы;

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общая и с разбивкой по диаметрам);

- расчет показателей надежности;

- календарный план реализации мероприятий.

3.3.7 Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

3.3.8. Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

3.4.	Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования».

4.	Состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения должна состоять из следующих глав: «Схема водоснабжения», и «Электронная модель водоснабжения» (при необходимости).

4.1. Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с настоящим Техническим заданием, следующие разделы:

- «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования»;

- «Направление развития централизованных систем водоснабжения»;

- «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения».

- «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

4.2.	 В разделе «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения муниципального образования» должны содержаться:

1)	описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

2)	описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

3)	описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)	описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

–	описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

–	описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

–	описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

–	описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

–	описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

–	описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

5)	описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

6)	перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты);

4.3. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

1)	общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2)	территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)	структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4)	сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5)	описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

4.4. Раздел «Направление развития централизованных систем водоснабжения» должен содержать:

1)	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов;

4.5. В разделе «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» должны содержаться:

1)	общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

2)	территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)	структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

4)	сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

5)	описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

6)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения;

7)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

8)	описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

9)	сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

10)	описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

11)	прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

12)	сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

13)	перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

14)	расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

15)	наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

4.6. Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» должен содержать:

1)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

2)	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

3)	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

4)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

5)	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

6)	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

7)	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

8)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

9)	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

4.7. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

1)	обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

2)	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3)	обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

4)	сокращение потерь воды при ее транспортировке;

5)	выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

6)	обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

4.8. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» должен содержать сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

1)	на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2)	на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

4.9. Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать в себя с разбивкой по годам:

1)	оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

2)	оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

4.10. Раздел «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам:

1)	показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

2)	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3)	показатели качества обслуживания абонентов;

4)	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5)	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

6)	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.11. Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

4.12. Глава «Электронная модель водоснабжения» должна включать:

1)	описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении расчетов;

2)	описание модели системы подачи и распределения воды;

3)	описание системы ввода, вывода и переноса исходных данных и характеристик объектов централизованных систем водоснабжения в электронную модель.

5.	Особые требования

Перечень данных и требований	Содержание основных требований

Особые требования к схеме водоснабжения	1. Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате

3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях

4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000.

Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты.

Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003. На схеме водоснабжения должны быть отображены:

- районирование по типам застройки;

- дорожная сеть;

- границы водных объектов;

- зеленая зона;

- мосты, эстакады, путепроводы;

- строения;

- железная дорога, трамвайные пути;

- источники системы водоснабжения с охранными зонами;

- очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны;

- магистральные водоводы с сооружениями на них и зонами санитарной охраны;

- водопроводные насосные станции;

- потребители систем водоснабжения;

- водопроводные сети;

- прочие объекты систем водоснабжения

Использование в схемах водоснабжения энергосберегающих технологий 	Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа НДТ (наилучших доступных технологий)

Мероприятия по охране окружающей среды	Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

описывает источники загрязнений водного и воздушного бассейнов, образующиеся в результате эксплуатации водопроводных сооружений, а именно: производственные сточные воды очистных сооружений, хозяйственно-фекальные сточные воды от бытовых помещений на площадках сооружений, выбросы в атмосферу от хлораторных установок и расходных складов хлора, и т.п., а также приводятся соответствующие защитные мероприятия, предусмотренные проектами водопроводных сооружений

Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций 	Не установлены

Требования к форме представляемых материалов

Текстовые материалы в формате doc и pdf.

Графические материалы в формате pdf .

Материалы электронной модели в формате согласованной программы

Материалы презентаций в формате ppt

Количество экземпляров предоставляемых материалов

Материалы схемы предоставляются в 3 экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе

Последовательность и сроки выполнения работ 	В соответствии с календарным планом, предусмотренным муниципальным контрактом

Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме 	В соответствии с приложением 1 к настоящему ТЗ

Исходные данные, выдаваемые Заказчиком	1. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди).

2. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме

3. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения

4. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями)

5. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций водоснабжения поселения

6. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации

7. Динамику тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей за 3 предшествующих года

8. Иная документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения и водоотведения

Исходные данные, выдаваемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями по запросу Заказчика и Исполнителя в течение 14 календарных дней по согласованным Заказчиком и Исполнителем формам

Приложение №1 к Техническому заданию на разработку схемы водоснабжения

Администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме теплоснабжения

| № п/п | Организация | Перечень требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Заря» | СНиП |
| 2 | Администрация Лопатинского сельсовета | СНиП, Генплан и программа |
| 3 | ОАО «Региональные электрические сети» | СНиП и программа |
| 4 | Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» | СНиП и программа |
| 5 | МУП «Ускюльское» по ОУН | СНиП |

РАЗДЕЛ IV

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №

с. Лопатино					            	                              «____» __________  2013 г.

администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Пономаревой Любовь Карпеевны  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам открытого конкурса, заключили настоящий муниципальный  контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство – выполнить работы по разработке схемы водоснабжения поселений Лопатинского сельсовета (с. Лопатино,  д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. (далее - выполнить работы).

1.2. Работы оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

1.3. Работы оказываются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, Технического задания, иных действующих документов в сфере водоснабжения и водоотведения.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1.	Обязанности и права Исполнителя:

- Исполнитель обязан приступить к выполнению работ на следующий день после дня подписания муниципального контракта в соответствии с планом-графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №2 к настоящему муниципальному контракту). В случае посещения обследуемых объектов Заказчика, Исполнитель обязан предупредить о своем намерении Заказчика.

- Исполнитель обязан представлять Заказчику отчеты о проведении этапов выполнения работ, согласно требованиям Технического задания, и акты сдачи-приемки этапов выполнения работ, в течение 5-ти рабочих дней после завершения этапа работ.

- В случае невозможности выполнения работ, по независящим от него причинам, Исполнитель обязан в 3-дневный срок известить Заказчика об этом в письменном виде, с указанием причин, и немедленно приступить к продолжению выполнения работ после прекращения действия обстоятельств, препятствующих выполнению работ.

- При выполнении работ использовать законные методы и средства и руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

- Исполнитель обязан не разглашать полученные в ходе выполнения работ информацию и данные, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну.

- Исполнитель обязан выполнить работы лично.

- Исполнитель обязан выполнить работы в срок - ___ месяца с момента заключения муниципального контракта.

- Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно с предъявлением выполненных результатов работ Заказчику.

- При необходимости,  в течение 5 лет с момента утверждения Заказчиком отчета о выполнении работ, Исполнитель обязан участвовать в представлении и защите результатов выполненных работ в соответствующих государственных органах и иных организациях.

- Исполнитель обязан осуществить сбор исходной информации о системах водоснабжения  в соответствии с формами, приведенными в приложении № 1 к Техническому заданию.

- Исполнитель обязан представить Заказчику материалы по разработанной схеме водоснабжения на бумажном носителе в 6-ти экземплярах (формат представления: текст А4, графическая часть А1) и в электронном виде в формате: текстовые документы – DOC, таблицы –EXCEL, графика – PDF в срок, установленный п. 2.1.7 настоящего муниципального контракта.

- Исполнитель обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта.

2.2. Обязанности и права Заказчика.

- Заказчик обязан организовать обеспечение доступа Исполнителя на обследуемые объекты Заказчика в целях выполнения работ и обеспечить условия для проведения инструментального измерения, режимных параметров работы источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Заказчик обязан обеспечить, при необходимости, присутствие сотрудников обследуемых учреждений для сопровождения сотрудников Исполнителя при выполнении работ.

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю имеющуюся у него информацию и документы, необходимые для выполнения работ и содержащие сведения о водоснабжении объектов муниципального образования, перспективе развития  муниципального образования, программе газификации муниципального образования и другую необходимую информацию для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием, в течение 3 (трех) дней с момента получения Заказчиком запроса Исполнителя.

- Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения в письменном виде обращения от Исполнителя направить запрос о предоставлении необходимой Исполнителю информации в водоснабжающие организации, и передать Исполнителю предоставленную информацию в течение 3 (трех) дней.

- 3аказчик вправе осуществлять контроль над выполнением работ Исполнителем, в том числе путем привлечения организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ.

- Заказчик имеет право при обнаружении отступлений от условий муниципального контракта и Технического задания, ухудшающих результаты выполнения работ или иных недостатков, потребовать от Исполнителя в течение 10-х дней устранить выявленные недостатки.

- Заказчик может приостановить ход выполнения Исполнителем работ (этапов работ) в случае получения замечаний со стороны организации, осуществляющей технический надзор. В этом случае Заказчик обязан в однодневный срок уведомить Исполнителя письменно о выявленных нарушениях или отступлениях от технического задания и предоставить время на устранение выявленных замечаний.

- При обнаружении после подписания акта сдачи-приемки работ отступлений от муниципального контракта и Технического задания, или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Исполнителем, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента обнаружения недостатков устранить их, а Исполнитель обязан произвести устранение таких недостатков за свой счет.

2.2.9. Заказчик обязан своевременно оплатить оказываемые Исполнителем работы в соответствии с условиями муниципального контракта.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. 	При завершении выполнения работ по разработке Схемы водоснабжения в целом и при завершении каждого отдельного этапа Исполнитель в течение 3-х рабочих дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документов, предусмотренных Техническим заданием, и отчета о проделанной работе.

3.2.	 Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапов работ) рассматривает представленные документы. При отсутствии замечаний от организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, к представленному отчету и документам, предусмотренными Техническим заданием, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Исполнителю. При наличии замечаний от организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, или в случае иного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется акт с указанием замечаний и сроков их устранения. При рассмотрении представленных документов Заказчик вправе дополнительно, кроме организации, осуществляющей технический надзор за исполнением работ, привлекать другие организации и лица в качестве экспертов.

3.3. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика по результатам выполнения работ (этапов работ) по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапов работ) работы (этапы работ) считаются выполненными в полном объеме.

3.4. 	В случае несогласия Исполнителя с решением организации осуществляющей технический надзор, Исполнителем оформляется протокол разногласий, который рассматривается Заказчиком в течение 3-х дней. Решение по данному протоколу в течение 5-ти рабочих дней направляется в письменном виде Исполнителю.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1.	Стоимость работ (цена муниципального контракта), выполняемых  Исполнителем по настоящему муниципальному контракту составляет_________________(_______________ ) рублей ___копеек, в т.ч. НДС___(____________) рублей ____копеек.

4.2.	 Оплата работ Исполнителя производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3 Расчёт производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 календарных дней после подписания без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. 	Цена муниципального контракта, указанная в пункте 4.1, включает в себя полную стоимость оказываемых работ, включая все без исключения накладные расходы, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате за счет Заказчика.

5. Внесение изменений в муниципальный контракт.

5.1. 	В случае обоснованного изменения объема работ (не более чем на 10% от объема всех предусмотренных муниципальным контрактом работ), стороны договариваются об изменении цены муниципального контракта, но не более чем на 10%.

5.2. 	Договоренность между сторонами как по вопросу изменения цены муниципального контракта (не более 10%), так и по иным условиям муниципального контракта, считается действительной, если она согласована сторонами и оформлена в письменной форме в виде дополнительного соглашения к муниципальному контракту, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а кроме того:

- в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2.10. настоящего муниципального контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

- в случае просрочки исполнения своих обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего муниципального контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Разрешение споров.

7.1.	Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области по истечении  5-ти рабочих дней после наступления указанного в письменном обращении в адрес другой Стороны срока письменного ответа на обращение, либо при получении ответа на обращение, содержащего фактический отказ от урегулирования спора.

8. Особые условия.

8.1. Срок действия Схемы водоснабжения и водоотведения составляет не менее 10 лет. В гарантийный период  (5 лет  в соответствии с п. 2.1.9) Исполнитель должен по запросу Заказчика подтверждать обоснованность своих выводов.

8.2. Созданные Исполнителем документы после их передачи Заказчику являются собственностью последнего, без каких либо ограничений по их владению, распоряжению ими и их использованию.

8.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими и привлеченным им работниками других организаций требований техники безопасности, правил внутреннего распорядка, действующих у Заказчика, и законодательства Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по нему, либо до его расторжения в установленном порядке.

9.2. Любые изменения и дополнения к муниципальному контракту должны быть совершены в той же форме, что и муниципальный контракт, и подписаны Сторонами.

9.3. Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

9.4. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Адрес: 632101, Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная, 5 тел.8/38364/56144 ИНН 5437102362; КПП 545301001; ОКАТО 50250821001; ОГРН 1025405020849; ОКПО 31515407. р/с 40204810800000000380, БИК 045004001 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

11. ПОДПИСИ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК Глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| _______________________ /Л.К. Пономарева / М.П. | ___________________/________________/ М.П. |

Приложение № 1

к Муницмпальному контракту

от «_____» ______________ № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку схемы водоснабжения поселений Лопатинского сельсовета (с. Лопатино,                  д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г.

- Цель работы

Разработка схемы водоснабжения поселений Лопатинского сельсовета (с. Лопатино,                  д. Тайлаково) Татарского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

- Общие положения.

Разработку «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования на период на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.» необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» и настоящего технического задания;

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования;

- c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Схема водоснабжения поселения муниципального образования должна содержать:

1)	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

3)	зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)	карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

5)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

6)	перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7)	сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  из эксплуатации.

3.	Основные этапы и их содержание

3.1. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение

3.1.1  Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

3.1.2  Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

3.1.3 Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения (при необходимости).

3.1.4 Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели.

3.1.5 Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов.

3.1.6 Анализ систем очистки питьевой воды.

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

- документы территориального планирования поселения;

- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

- картографическая информация;

- информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

- информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

- данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

3.2. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу.

3.2.1 Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.

3.2.2 Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.

3.2.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения.

На втором этапе определяется:

- гарантирующая организация  для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

- необходимость обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей;

- необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

3.3. Третий этап.  Разработка «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

3.3.1 Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

3.3.2 Водопроводы и магистральные сети.

3.3.3 Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

3.3.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.3.5 Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

3.3.6 Технико-экономические показатели системы водоснабжения:

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив;

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей;

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы;

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общая и с разбивкой по диаметрам);

- расчет показателей надежности;

- календарный план реализации мероприятий.

3.3.7 Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

3.3.8. Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

3.4.	Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования».

4.	Состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения должна состоять из следующих глав: «Схема водоснабжения», и «Электронная модель водоснабжения» (при необходимости).

4.1. Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с настоящим Техническим заданием, следующие разделы:

- «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования»;

- «Направление развития централизованных систем водоснабжения»;

- «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения».

- «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

4.2.	 В разделе «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения муниципального образования» должны содержаться:

1)	описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

2)	описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

3)	описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)	описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

–	описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

–	описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

–	описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

–	описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

–	описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

–	описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

5)	описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

6)	перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты);

4.3. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

1)	общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2)	территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)	структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4)	сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5)	описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

4.4. Раздел «Направление развития централизованных систем водоснабжения» должен содержать:

1)	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов;

4.5. В разделе «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» должны содержаться:

1)	общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

2)	территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)	структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

4)	сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

5)	описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

6)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения;

7)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

8)	описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

9)	сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

10)	описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

11)	прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

12)	сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

13)	перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

14)	расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

15)	наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

4.6. Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» должен содержать:

1)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

2)	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

3)	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

4)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

5)	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

6)	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

7)	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

8)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

9)	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

4.7. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

1)	обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

2)	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3)	обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

4)	сокращение потерь воды при ее транспортировке;

5)	выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

6)	обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

4.8. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» должен содержать сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

1)	на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2)	на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

4.9. Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать в себя с разбивкой по годам:

1)	оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

2)	оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

4.10. Раздел «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам:

1)	показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

2)	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3)	показатели качества обслуживания абонентов;

4)	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5)	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

6)	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.11. Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

4.12. Глава «Электронная модель водоснабжения» должна включать:

1)	описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении расчетов;

2)	описание модели системы подачи и распределения воды;

3)	описание системы ввода, вывода и переноса исходных данных и характеристик объектов централизованных систем водоснабжения в электронную модель.

5.	Особые требования

Перечень данных и требований	Содержание основных требований

Особые требования к схеме водоснабжения	1. Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате

3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях

4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000.

Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты.

Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003. На схеме водоснабжения должны быть отображены:

- районирование по типам застройки;

- дорожная сеть;

- границы водных объектов;

- зеленая зона;

- мосты, эстакады, путепроводы;

- строения;

- железная дорога, трамвайные пути;

- источники системы водоснабжения с охранными зонами;

- очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны;

- магистральные водоводы с сооружениями на них и зонами санитарной охраны;

- водопроводные насосные станции;

- потребители систем водоснабжения;

- водопроводные сети;

- прочие объекты систем водоснабжения

Использование в схемах водоснабжения энергосберегающих технологий 	Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа НДТ (наилучших доступных технологий)

Мероприятия по охране окружающей среды	Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

описывает источники загрязнений водного и воздушного бассейнов, образующиеся в результате эксплуатации водопроводных сооружений, а именно: производственные сточные воды очистных сооружений, хозяйственно-фекальные сточные воды от бытовых помещений на площадках сооружений, выбросы в атмосферу от хлораторных установок и расходных складов хлора, и т.п., а также приводятся соответствующие защитные мероприятия, предусмотренные проектами водопроводных сооружений

Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций 	Не установлены

Требования к форме представляемых материалов

Текстовые материалы в формате doc и pdf.

Графические материалы в формате pdf .

Материалы электронной модели в формате согласованной программы

Материалы презентаций в формате ppt

Количество экземпляров предоставляемых материалов

Материалы схемы предоставляются в 3 экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе

Последовательность и сроки выполнения работ 	В соответствии с календарным планом, предусмотренным муниципальным контрактом

Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме 	В соответствии с приложением 1 к настоящему ТЗ

Исходные данные, выдаваемые Заказчиком	1. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди).

2. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме

3. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения

4. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями)

5. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций водоснабжения поселения

6. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации

7. Динамику тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей за 3 предшествующих года

8. Иная документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения и водоотведения

Исходные данные, выдаваемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями	По запросу Заказчика и Исполнителя в течение 14 календарных дней по согласованным Заказчиком и Исполнителем формам

Приложение №1 к Техническому заданию на разработку схемы водоснабжения

Администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме теплоснабжения

| № п/п | Организация | Перечень требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Заря» | СНиП |
| 2 | Администрация Лопатинского сельсовета | СНиП, Генплан и программа |
| 3 | ОАО «Региональные электрические сети» | СНиП и программа |
| 4 | Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» | СНиП и программа |
| 5 | МУП «Ускюльское» по ОУН | СНиП |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№____ от _____

Календарный план выполнения работ

| - № этапа | - Наименование этапа выполнения работ | - Продолжительность/сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения |  |
| - 2 | Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения муниципального образования. |  |
| - 3 | Разработка не менее 2-х вариантов Схемы водоснабжения муниципального образования, с перспективой развития до 2023 года в соответствии с Постановлением и Техническим заданием. |  |
| - 4 | Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы водоснабжения муниципального образования. |  |