ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ    ЛОПАТИНСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08 2013 г.                                          с.Лопатино                                             № 40-а

«Об утверждении программы Проведение проверки готовности к отопительному периоду, объектов  Лопатинского сельсовета»

На основании Федерального закона от 28.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об  утверждении правил  оценки готовности к отопительному периоду», постановления  главы  администрации Лопатинского сельсовета от 19.04.2013 года  №  20 «О взаимодействии администрации Лопатинского сельсовета, МУП «Лопатинское» по ОУН, МУП «Ускюльское» по ОУН  руководителей всех бюджетных учреждений по подготовке котельно-теплового хозяйства  и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2013- 2014г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу «Проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 годы (Приложение №1).

- Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Лопатинский вестник» Лопатинского сельсовета , разместить на официальном сайте администрации Лопатинского сельсовета в сети «интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации  Лопатинского

сельсовета:                         	 Л.К.Пономарева

Приложение №1

к постановлению главы

администрации Лопатинского

сельсовета

№ 40-а  от 17. 08.2013 г.

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности  к отопительному периоду

объектов администрации   Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Программа проверки готовности к отопительному периоду объектов администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области». |
| --- | --- |
| Цель программы | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону Лопатинского сельсовета в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. |
| Заказчик программы | Администрация Лопатинского сельсовета |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 28.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановление главы Лопатинского сельского совета от 19.04.2013 года № 19-а «О взаимодействии администрации Лопатинского сельсовета, МУП «Лопатинское» по ОУН, МУП «Ускюльское» по ОУН руководителей всех бюджетных учреждений по подготовке котельно-теплового хозяйства и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2013- 2014г.» |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Лопатинского сельского совета. |
| Исполнители мероприятий Программы | 1. Администрация Лопатинского сельского совета 2. Теплоснабжающие организации 3. Обслуживающая организация 4.Бюджетные учреждения сельского поселения (муниципальный бюджет). |
| Задачи и важнейшие целевые показатели программы | Готовность теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, бюджетных учреждений к отопительному периоду 2013-2014 годов. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду. |
| Сроки реализации Программы | 01.05.2013г.- 17.10.2013г. |
| Перечень основных мероприятий программы | Создание постоянно-действующего штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2013-2014 годов; Создание комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный период 2013-2014 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей; Создание комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях; Разработка мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и потребителей к отопительному периоду 2013-2014 годов. Проверка готовности объектов теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения к отопительному периоду 2013-2014 годов. Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном периоде 2013-2014 годов |
| Планируемые результаты реализации программы (целевые индикаторы) | Снижение риска аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых сетей и в жилом секторе сельского поселения на 25 %; сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках и тепловых сетях, жилищного фонда на 20%, повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций и руководителей учреждений всех форм собственности и жителей поселения за подготовку к отопительному периоду. |

1.Характеристика проблемы.

  - Сфера действия Программы.

Программа «Проведения проверки готовности  к отопительному периоду

объектов Лопатинского сельского совета  направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях  и системах  энергоснабжения  потребителей  сельского поселения. Программа является организационной и   направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения  и потребителей  к отопительному периоду.

1.2 Нормативно-правовая база разработки Программы:

-  Федеральным закон от 27  июня  2010 г. № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года       № 103 «Об утверждении  правил оценки готовности  к отопительному периоду»;

- распоряжение Администрации             от 09.01.2013 г.  № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического  комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе  в отопительный сезон 2013-2014 годов;

- постановление администрации  Лопатинского сельсовета от19.04.2013 года  №  20 «О взаимодействии администрации Лопатинского сельсовета, МУП «Лопатинское» по ОУН, МУП «Ускюльское» по ОУН  руководителей всех бюджетных учреждений по подготовке котельно-теплового хозяйства  и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2013- 2014г.»

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей  сельского поселения услугами теплоснабжения   в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

3. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

-проверка  готовности  потребителей  тепловой  энергии к отопительному  периоду;

- проверка  готовности  объектов  теплоснабжения  к отопительному  период.

График проверки   источников  теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | с. Лопатино | 05.09.2013 |
| 2. | Котельная №2 | д. Тайлаково | 06.09.2013 |

График проверки  теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование организации | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Лопатинское» по ОУН |  | 06.09.2013 г. |
| 2. | МУП «Ускюльское» по ОУН |  | 05.09.2013г. |

Перечень

Документов предъявляемых при проверке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.Наличие договора на право пользования имуществом  объекта теплоснабжения;

2. Наличие нормативных запасов топлива;

3. Укомплектованность обслуживающего  персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для  производства работ оснасткой, нормативно-технической  и оперативной  документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами  пожаротушения;

4. акты  гидравлических испытаний тепловых сетей;

5. графики  ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

6. наличие актов  технического освидетельствования  и диагностики  оборудования, участвующего в обеспечении  теплоснабжения;

7. выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников  теплоснабжения;

8. наличие договоров  на поставку  топлива, не допускающего  перебоев поставки  и снижения установленных нормативов запасов  топлива;

9. акты  разграничения   эксплуатационной  ответственности  между потребителями тепловой энергии,  теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

10. отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными  на  осуществление на осуществление  государственного контроля органами  государственной власти и уполномоченными на осуществление  муниципального контроля органами  местного самоуправления.

График проверки готовности к отопительному  периоду потребителей  тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителей и управляющих организаций | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждения | МБДОУ детский сад «Зёрнышко» Новосибирская область Татарский район с.Лопатино пл.Центральная 3. | 26.08.2013 |
| 2. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | МБОУ Лопатинская СОШ Новосибирская область Татарский район с.Лопатино пл.Центральная 7. Филиал МБОУ Лопатинская СОШ Тайлаковская НОШ Новосибирская область Татарский район д.Тайлаково ул.Озерная 15. | 28.08.2013 |
| 3. | Муниципальные учреждения культуры | МБУК Лопатинского сельсовета Новосибирская область Татарский район с.Лопатино пл.Центральная 9 Филиал МБУК Лопатинского сельсовета Тайлаковский сельский клуб Новосибирская область Татарский район с.Лопатино пл.Центральная 9 | 27.08.2013 |
| 4. | Жилищный фонд |  | 29.08.2013 |
| 5. | ФАП с.Лопатино |  | 28.08.2013 |
| 6. | ФАП д.Тайлаково |  | 28.08.2013 |
| 7. | МБОУ ДОД ДООЛ «Солнечный» | Новосибирская область Татарский район с.Лопатино пл.Центральная 3. | 27.08.2013 |
| 8. | магазин РАЙПО с.Лопатино | Новосибирская область Татарский район г.Татарск ул.Куйбышева 2а | 29.08.2013 |
| 9. | магазин РАЙПО д.Тайлаково | Новосибирская область Татарский район г.Татарск ул.Куйбышева 2а | 29.08.2013 |

потребителей  к отопительному  периоду должны  быть проверены:

- акты  промывки  и гидравлических испытаний коммуникаций  и  теплопотребляющих установок;

-выполнение плана  ремонтных работ и качество их выполнения;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные  клетки, подвалы, двери);

-наличие  и работоспособность  приборов  учета энергоресурсов;

-состояние  трубопроводов,  запорной арматуры  и  тепловой  изоляции;

-отсутствие  задолженности за поставленную  тепловую энергию;

-наличие  собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность  их материально-техническими ресурсами;

Обеспечение реализации Программы возлагается на администрацию    Лопатинского сельского совета.

График

проверки готовности  муниципального образования  к отопительному  периоду

| № п/п | Наименование муниципального образования | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | администрация Лопатинского сельского совета | с.Лопатино пл.Центральная 5 | 17.09.2013 |

7. Контроль   за ходом выполнения Программы

Контроль осуществляет   Администрация Лопатинского сельского совета которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.