Утверждена   Решением  двадцать девятой

сессией Совета депутатов Лопатинского

сельсовета Татарского района

Новосибирской области

от  13.05.2013 г. № 3

Программа

комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры

Лопатинского  сельсовета Татарского  района    Новосибирской области

на  2013- 2022  годы

с. Лопатино

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

1.Паспорт………………………………………………………………………………5

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования существующего………....8

2.1Территория……………………………………………………………………..............9

2.2Климат……………………………………………………………………………….   10

2.3Население……………………………………………………………………………..12

2.4Жилищный фонд……………………………………………………………………...12

2.5Системы электроснабжения………………………………………………………….14

2.6Системы теплоснабжения…………………………………………………………….17

2.7Системы водоснабжения……………………………………………………................18

2.8Системы сбора, вывоза твердых отходов…………………………………………….23

2.9Системы сбора, вывоза жидких отходов……………………………………………..24

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз  спроса

на     коммунальные      ресурсы……………………………………………………………..25

3.1 Прогноз динамики численности населения………………………………………….25

3.2Прогноз объемов жилищного строительства………………………………………    29

3.3.  Перспективы развития теплоснабжения……………………………………………31

3.4Перспективы развития водоснабжения……………………………………………….33

3.5 Перспективы развития газоснабжения……………………………………………….33

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………………………………………………42

5.1Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения……42

5.2   Программа инвестиционных проектов для развития системы           водоснабжения………………………………………………………………………................43

5.3 Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов…………………………………………………………………….         44

5.4 Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Лопатинского сельсовета…………….                   45

5.5 Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения……..46

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения………..46

6.1. Расчет критериев доступности……………………………………………………….46

6.3. Прогноз расходов  населения на коммунальные ресурсы…………………………..49

6.3. Источники инвестиций мероприятий  программы …………………………………51

7.  Управление программой…………………………………………………………….54

Введение

Настоящая   Программа   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопатинского сельсовета на 2013-2020 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Лопатинского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Лопатинского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопатинского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Лопатинского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопатинского сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лопатинского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой.

Паспорт

Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры

Лопатинского  сельсовета Татарского       района      Новосибирской области.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лопатинского сельсовета на 2013-2022годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | администрация Лопатинского сельсовета |  |  |  |  |
| Разработчики программы | администрация Лопатинского сельсовета; |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Лопатинское» по ОУН, «Ускюльское» по ОУН, к-з «Заря» |  |  |  |  |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП «Лопатинское» по ОУН, «Ускюльское» по ОУН, к-з «Заря» в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - снижение уровня потерь воды; В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Лопатинского сельсовета; - улучшение экологического состояния муниципального образования; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В системе водоотведения: - улучшение санитарного состояния территории Лопатинского сельсовета. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2013-2022 г.г. |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 52835 тыс.руб.: |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | итого |
|  | 2013 |  | 750,0 | 525,0 | 1275 |
|  | 2014 | 1400,0 | 820,0 | 700,0 | 2920 |
|  | 2015 | 4100,0 | 1005,0 | 580,0 | 5685 |
|  | 2016 | 4500,0 | 1025,0 | 715,0 | 6240 |
|  | 2017 | 10000,0 | 1100,0 | 665,0 | 11765 |
|  | 2018-2020 | 22800,0 | 750,0 | 1400 | 24950 |
|  | На весь период | 42800 | 5450,0 | 4585 | 52835 |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области. |  |  |  |  |

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

Территория Лопатинского поселения составляет 24730 га. Поселение включает два сельских населенных пункта. В центральной части поселения расположено село Лопатино. В западной части территории - населенный пункт деревня Тайлаково.

Поселение расположено в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 550 км от областного центра г. Новосибирска, в 30 км от районного центра г. Татарска и в 30 км от ближайшей железнодорожной станции Татарская.

Территория сельского совета граничит с Увальским, Уксюльским, Козловским, Новотроицким и Казачемысским сельскими муниципальными образованиями Татарского района, а также с Усть-Тарским муниципальным районом Новосибирской области.

Предлагается в период первой очереди решить вопрос с включением в земли населенного пункта села Лопатино 8,3 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Основной целью такого изменения является расширение возможностей развития территории путем организации новых видов производства, расширения услуг населению, жилищного строительства, упрощение границ. Одновременно предлагается решить вопрос с переводом земель сельскохозяйственного назначения, на которых находятся объекты специального назначения в третью категорию земель, к которым, согласно Земельному кодексу, относятся земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

2.2. Климат

Климат района расположения МО Лопатинский с/с резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению, как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода около +15о. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию лесничества холодных арктических масс воздуха.

Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля. Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 330 мм.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля. Средняя глубина промерзания почвы на открытых площадях составляет 147 см, а в лесных колках под пологом насаждений из-за более мощного слоя снежного покрова почва промерзает не более чем на 100 см.

Относительная влажность воздуха также характеризуется неравномерностью. Средняя относительная влажность за вегетационный период составляет 56%, снижаясь в мае до 50%, а летом нередко и до 30%.

Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

Здесь хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15оС. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15оС. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения МО Лопатинский с/с могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

2.3. Население

По данным администрации Лопатинского сельсовета численность населения села Лопатино-( 446 человек) , д.Тайлаково-(186 человек)составила на 01.01.2013 г. 632 человека.

В соответствии со статусом населённого пункта всё население относится к сельскому.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики по состоянию на начало 2013 г. из 632 человек населения, проживающего в с.Лопатино и д.Тайлаково , 96  человека – это дети в возрасте до 15 лет включительно,  85  человек – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило   192    человека.

Возрастная структура населения имеет следующий вид:

- лица моложе трудоспособного возраста   15   %;

- лица трудоспособного возраста      30,3     %;

- лица старше трудоспособного возраста   13,4  %.

2.4. Жилищный фонд

Краткий  анализ  существующего  состояния:

В поселении Лопатинского сельсовета на конец 2013 года жилищный фонд составил 11,999 тыс. м2 общей площади. В среднем на одного жителя приходится 18,04 м2 площади.

На 01.01.2013 года стоимость основных фондов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, составила 3,4 млн. рублей. На территории администрации муниципального образования Лопатинский сельсовет имеются земельные участки пригодные для жилищного строительства –1,7 га, основным застройщиком является колхоз «Заря». На территории МО Лопатинский сельсовет действуют: «Правила застройки и землепользования муниципальных образований НСО», Градостроительный кодекс, Положение «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора аренды таких земельных участков», Порядок выдачи разрешений на строительство.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2012г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2012 год, шт. | Построено домов за 2012 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопатино | 8976 | 96 | - | - | - |
| д. Тайлаково | 3023 | 31 | - | - | - |
| Всего за с\с | 11999 | 127 | - | - | - |

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются предприятия: МУП «Лопатинское», МУП «Ускюльское» по ОУН, колхоз «Заря», которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляют сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий. Также жилищно-коммунальные услуги оказывают предприятия и организации, имеющие структурные подразделения жилищно-коммунального хозяйства (электроэнергия, газ).

Общая площадь муниципального жилого фонда, оборудованная центральным отоплением – 176 м2. Число централизованных источников теплоснабжения – 2 котельных (6 котлов), протяженность тепловых сетей – 1,2 км, водопровода 6,7 км.

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2013 года.

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопатино | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | - |
| д. Тайлаково | - | - | - | - | - |
| Всего за сельсовет | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | - |

Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов – 90% и, как следствие этого, невысокое качество предоставляемых услуг.

Жилой фонд МО не соответствует по качественным критериям оснащения инженерными инфраструктурами, т.е. отсутствие централизованного отопления, водоснабжения, канализации.

Восполнение выбывающих средств практически не происходит. Нет автономного электроснабжения предприятий ЖКХ по причине отсутствия финансовых средств.

2.5 Системы электроснабжения Лопатинского сельсовета

В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. №98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

Обеспечением электроэнергией потребителей Татарского района занимается Татарский РЭС компании «Татарские электрические сети» являющейся филиалом ЗАО «Региональные Электрические сети». Годовое потребление электроэнергии в МО Лопатинский с/с на коммунально-бытовые нужды по состоянию на 2011 год составляет 191,7 тыс. кВт час.

Перечень ЛЭП 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ расположенных на территории

Сельсовета на 1.01.2012

| Наименование ЛЭП | Наименование подстанций |
| --- | --- |
| 3КТПН ЛТ-2 |  |
| КТПН ЛТ-3 |  |
| КТПН ЛТ-4 |  |
| КТПН ЛТ-5 |  |
| КТПН ЛТ-6 |  |
| ПС 110/10кВ |  |
| ВЛ-110/10кВ | ТУ-2 |
| КТПН ЛТ-9 |  |
| ВЛ-10кВ ф№ 2 | На ф№1 ПС Лопатино |
| ВЛ-10кВ Ф №3 | От ПС Лопатино |
| ВЛ-10кВ Ф№ 5 | ПС «Лопатино-Тайлаково» |
| КТПН ЛТ-11 |  |
| КТПН ЛТ-13 |  |
| ВЛ-10кВ Ф№4 | ПС «с.Лопатино-5 фидер ПС Лопатино» |
| ВЛ-10кВ ф№6 | ПС Лопатино |
| ВЛ-10кВ ф№5 |  |

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

На территории МО располагается подстанция 110/35/10 кВ.

Строительные нормы и правила (СанПин 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Подавляющее большинство домохозяйств МО Лопатинский с/с пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в МО не достигает рекомендуемой нормы (287 кВт ч/год, 30,2% от нормы).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Татарского района в 2006-2010 годах, пересчитаем уровень электропотребления для сельских поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом примем удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 700 кВт/ч, на расчетный срок 800 кВт/ч.

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Лопатинский с/с | 641 | 650 | 449 | 520 |
| с. Лопатино | 462 | 469 | 323 | 375 |
| д. Тайлаково | 179 | 181 | 125 | 145 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Лопатинского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Татарского района.

2.6. Система  теплоснабжения Лопатинского сельсовета

На территории сельсовета  расположено две котельных: с.Лопатино  пл.Центральная 1-А , д.Тайлаково ул. Озёрной  ,17-А .

Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная в непроходных ж/б лотках.

Вид топлива – уголь, растопочное топливо - дрова.

Протяжённость существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 1,1 км.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет –2% Расчётный размер санитарно - защитной зоны, установленной СЭС от источника тепла – 50 м.

Продолжительность отопительного периода характеризуется числом дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8єС и ниже, а температура отопительного периода, как средняя за этот период.

Продолжительность отопительного периода составляет 230 дней, температура отопительного периода – минус 8,7 єС. Климат в селе Лопатино – резко-континентальный, умеренно - холодный.

На территории Лопатинского сельсовета оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие: муниципальное унитарное предприятие «Лопатинское» по ОУН, «Ускюльское» по ОУН .

В д.Тайлаково централизованного тнплоснабжения нет, все население имеет печное отопление ,

используемый вид топлива –уголь, дрова.

Источники тепла

Производственно-отопительная котельная состоит из 2 водогрейных котлов КВ-1,25 и КВ-0,6 и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 3,72 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 3086 Гкал. Основным видом топлива систем теплоснабжения Лопатинского сельсовета является уголь. Потребность угля в год -  550 тонны.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Лопатинское» по ОУН, «Ускюльское» по ОУН,  устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области. В 2012 году тариф  на производство тепловой энергии составил 1574,40 руб./Гкал.

Тепловая энергия подается в 1 многоквартирный дом и 7 зданий бюджетной сферы.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

- Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены в 1984 году.

Протяженность тепловой сети  в двухтрубном исчислении составляет 1100 метра.  Средний диаметр труб -100 мм.

В 2012 году было отпущено в тепловую сеть – 1,895 Гкал. Потребление тепловой энергии осуществляется без  приборов учета. Схема теплоснабжения состоит из одной системы. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

В настоящее время износ  тепловых сетей составляет свыше 60 %. Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 1 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 24 час.

2.7.  Система водоснабжения Лопатинского  сельсовета

Водоснабжение и водоотведение

В сетях водоснабжения не хватает скважин с хорошим дебитом воды пригодной для питья. Не хватает оборудования для управления насосными станциями. Нет системы очистки питьевой воды.

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 70%.

На территории муниципального образования водопроводная сеть находится в ветхом состоянии, отсутствуют водо-раздаточные колонки, что сказывается на качестве питьевой воды Организацией водоснабжения в поселении и непосредственно подъёмом и подачей воды в водопроводную сеть занимается колхоз «Заря».

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Баланс водоснабжения Лопатинского сельсовета в 2013 году, тыс. м3

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено потребителям | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| Лопатинский с/с | 38,0 | 38,0 | - | 17,0 | 17,0 | 17,0 | - |

Кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения сельского совета являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

В целом водопотребление сельских поселений Татарского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице.

Водопотребление Лопатинского сельсовета в 2013 году

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. 2013 г. | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | Водопотребление на человека, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лопатинский с/с | 632 | 17,0 | 69,7 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс – радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Лопатинском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Лопатинском сельсовете составят на расчетный срок 24,2 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 18,2 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 75 литров в сутки на человека к 2022 году и 100 литров в сутки на человека на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2013 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Лопатинский с/с | 632 | 641 | 650 | 69,7 | +1,2 | +7,2 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 75 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Комплексной программой социально – экономического развития Татарского района на 2011-2025 год запланирован ряд мероприятий по модернизации систем водоснабжения района.

Модернизация инженерной инфраструктуры Татарского района

| Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | Лопатинский с/с |  | Строительство | 2500 | 2013 |

В настоящее время в селе Лопатино действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением содержания железа 3,52-5,5, при норме 0,3 мг/л.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 1 скважина, глубиной 1200м, с общим водоотбором 336 куб.м./сут.

Жители села пользуются водой из водоразборных колонок. Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Сети как кольцевые, так и тупиковые.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

Протяженность сетей составляет 6,7 км., вся водоправодная сеть находится в аварийном состоянии.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с заключением БН от 21.02.1995г. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход

Расход водопотребления жилым фондом составляет 385,3 куб.м./сутки. Расход водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения составляет 46 куб.м./сутки.

На территории  Лопатинского   сельсовета  водоснабжение осуществляет к-з «Заря».Система водоснабжения с. Лопатино и д. Тайлаково  - 1 водонапорная башня с водоотбором  336 куб. м. в сутки , протяженность водопровода – 6,7км.

Система водоснабжения д.Тайлаково представлена локальными водопроводами. Водопользование из водозаборных колонок на территории д.Тайлаково осуществляют 100 % населения. В настоящее время выявлены многочисленные локальные подтопления территории, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов. Существующая система водоснабжения не обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой. Протяженность муниципальных  сетей водоснабжения в деревне Тайлаково  -0,600  км.

В 2012 году было добыто 40,2 тыс.куб.м. Потребление воды осуществляется без приборов учета.

Основными потребителями являются:

бюджетные организации – 1,0 тыс. куб.м,

хозрасчетные организации – 3,6тыс.куб.м,

население – 21,6тыс. куб.м.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход  воды на собственные технологические нужды определен  на основании технических характеристик  установленного  оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

2.8. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории       Лопатинского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится централизованно по графику и вывозится на площадку для сбора бытовых отходов и мусора.

Часть жителей отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Экономические проблемы:

–          недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культур

2.9. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Лопатинского сельсовета.

Система  канализования в населенных пунктах Лопатинского сельсовета отсутствует.  Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом  вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.  Коммунальная техника  учреждением МУП «Лопатинское» по ОУН арендуется.

2.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Лопатинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Согласно программе при замене системы водоснабжения предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время  администрацией  проведено энергетическое обследования  зданий, стоящих на балансе муниципального образования.

Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что муниципальному унитарному предприятию «Лопатинское», «Ускюльское» по ОУН присущи следующие основные проблемы:

1.     Технологические проблемы.

Основные из них это:

-    высокий износ всех видов оборудования и сетей;

-    низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

-    большое количество аварий, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами

- отсутствие материальной базы.

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

За последние несколько лет на территории МО Лопатинского сельсовета полностью сохранена динамика роста денежных доходов населения. Постоянно увеличивается средний размер пенсии, растет и  заработная плата.

Заработная плата является основным источником благосостояния  работающего населения, поэтому постоянно ведется работа по соблюдению исполнения договоренностей по социальному партнерству, соблюдению полноты и своевременности выплаты заработной платы, отчислений в социальные и страховые фонды.

Впереди намечены социальные задачи, направленные на осуществление безопасной жизнедеятельности граждан, получение качественного образования, духовного развития и позитивного настроя, формирования личной социальной ответственности и гражданского патриотизма, а это обеспечить должна качественная работа муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальной защиты.

3.1. Прогноз динамики численности населения

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Татарском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области – численность населения снижается медленными темпами.

Основной причиной этого является превышение смертности над рождаемостью. В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. Второй причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице представлена численность населения Лопатинского сельсовета Татарского района.

Распределение численности населения Лопатинского сельсовета по возрастным группам,

на начало 2013 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособ- ного возраста | в трудоспособ- ном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| Лопатинский с.с | 632 | 192 | 367 | 73 |

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 30,3 % от общей численности (192 человека), в трудоспособном возрасте – 58,1% (367 человек), старше трудоспособного – 11,55% (73 человек).

Естественный прирост населения по Лопатинскому сельсовету представлен в следующих таблицах .

Естественный прирост населения по Лопатинскому сельсовету,

2013-2022 гг.

| Показатель | 2013 | 2016 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 6 | 12 | 10 |
| Умерло | 7 | 4 | 2 |
| Естественный прирост | -1 | 8 | 8 |

Миграционный прирост населения по Лопатинскому сельсовету за 2013 год составил

-1 человек.

Число домохозяйств по Лопатинскому сельсовету представлено в следующей таблице.

Домохозяйства Лопатинского сельсовета на начало 2013 года

| Наименование сельсовета | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| Лопатинский | 632 | 208 | 3,29 |
| Татарский район | 17532 | 6005 | 2,92 |

Размер домохозяйства в среднем по Лопатинскому сельсовету составляет 3,20 человек, что больше, чем в среднем по всем сельсоветам Татарского района

Далее представлен прогноз численности населения Лопатинского сельсовета Татарского района на первую очередь (2016 год) и на расчетный срок (2022 год).

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Прогноз численности населения по населенным пунктам Лопатинского сельсовета

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2016 | Расчетный срок, 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Лопатино | 454 | 477 | 478 |
| д. Тайлаково | 178 | 164 | 187 |
| Лопатинский с/с | 632 | 641 | 665 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения в Лопатинском сельсовете Татарского района на первую очередь (2016 год) несколько снизится (на 24 человека) и составит 641 человек, что соответствует существующей демографической ситуации.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Лопатинского сельсовета представлена ниже.

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по населенным пунктам Лопатинского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2016 | Расчетный срок, 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Лопатино | 59 | 56 | 57 |
| д. Тайлаково | 20 | 19 | 19 |
| Лопатинский с/с | 79 | 75 | 76 |

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по населенным пунктам

Лопатинского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2016 | Расчетный срок, 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Лопатино | 92 | 88 | 89 |
| д. Тайлаково | 21 | 20 | 20 |
| Лопатинский с/с | 113 | 108 | 109 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Лопатинского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

3.2. Прогноз объемов жилищного строительства

Генеральным планом Лопатинского сельсовета предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной жилой застройки с целью  создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны происходит в северо-западном и юго-западном направлениях и обеспечено за счёт освобождения территорий занятых производственными сооружениями с высоким процентом износа и свободных от застройки земель находящихся в муниципальной и частной собственности.

Общая площадь жилищного фонда села Лопатино составила на начало 2013 г. 11,999 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей жилой площадью фонда –18,04 кв. м. на человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 22,3 тыс. кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2013 год, шт. | Построено домов за 2013 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопатино | 8976 | 96 | - | - | - |
| д. Тайлаково | 3023 | 31 | - | - | - |
| Всего за с\с | 11999 | 127 | - | - | - |

3.3. Перспективы развития теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей  котельных составляет 1,1 км. По данным бухгалтерского учета, износ тепловых сетей составляет 100%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. В следствии этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей. При строительстве тепловых сетей необходимо применять современные материалы и технологии. Ввиду близкого к поверхности расположения грунтовых вод, способ прокладки принять в основном надземный. Данные работы планируется произвести в 2014, 2015 гг.

Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения, индивидуальных котлах, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме. Горячее водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от газоводонагревателей.

Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в замене части тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии (протяженность – 0,5км.) на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения в целом. 
Также необходимо предусмотреть снабжение котельной  резервным источником э/питания, на случай аварийной ситуации в электроснабжении.

3.4. Перспектива развития системы водоснабжения.

Водопроводная сеть   села Лопатино на  2018-2022 г.  запроектирована из полиэтиленовых труб.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для охраны подземных источников водоснабжения намечается создать зоны строгого режима и зоны ограничений, где строительство, возможно, осуществлять только с разрешения органов потребнадзора.

На первую очередь:

- для обеспечения населения новой жилой застройки требуемым количеством питьевой воды предлагается бурение новых глубоководных скважин;

- для улучшения качества подаваемой воды предлагается замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые;

- установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах;

- установка станции обезжелезивания;

- для повышения надёжности работы сети предлагается предусмотреть её закольцовку.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Суммарное водопотребление по Лопатинскому сельсовету приведено по данным генерального плана МО

Суммарный расход воды

| № п./п. | Наименование расходов | Суммарный расход воды, м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения | 104.11 | 164,32 |
| 2 | Расход воды объектами социально-бытового назначения | 62,47 | 130,43 |
| 3 | Расход воды на поливочные нужды | 19,86 | 24,36 |
| ИТОГО |  | 186,44 | 319,11 |

3.5.  Перспективы развития газоснабжения.

Газификация и модернизация котельных – это серьезный качественный прорыв в сфере ЖКХ и, прежде всего, улучшение качества жизни населения – одного из основных стратегических направлений развития района. В процессе выполнения предыдущей областной целевой программы (ОЦП) газификации и действующей в настоящее время ОЦП «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы» на объектах газоснабжения в Татарском районе за последние пять лет было освоено более 280 млн. рублей. За 2009 год на объектах газификации района было освоено более 22 млн. рублей.

На сегодняшний день в Татарском районе действует 11 газовых котельных. К природному газу подключено 1554 индивидуальных потребителя. Работы по газификации жилья проводятся не только в городе Татарск, но и в селах района.

Население Лопатинского сельсовета пользуется в быту газовыми плитами и соответственно покупает газ в баллонах.

В последние годы в поселении активно реализуется муниципальная программа «Газификация Татарского района Новосибирской области на 2012-2016 годы», которая предусматривает существенное расширение сети газоснабжения населенных пунктов сельского совета природным газом.

Мероприятия по газификации МО Лопатинский с/с

| № п/п | Участки строительства газопроводов | Протяженность, км | Мероприятие, объем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь: |  |  |  |  |
| 1 | с. Новотроицкое – с. Лопатино | 12,2 | Разработка ПСД, строительство | 2014 |
| 2 | с. Лопатино – д. Тайлаково | 4,7 |  |  |

Несмотря на проводимые работы по газификации потребителей района, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

- низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

- недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

- не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация поселения несет большую социальную нагрузку.

Расчет потребности в газе, при условии полной газификации представлен в таблице исходя из нормативной потребности и прогнозных данных на расчетный срок.

Газопотребление на коммунально-бытовые нужды Лопатинского сельсовета

| Сельсовет | Население, человек |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Лопатинский с/с | 641 | 650 | 160 | 163 |
| д. Лопатино | 462 | 469 | 116 | 117 |
| д. Тайлаково | 179 | 181 | 45 | 45 |

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2-4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № пп |  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  | Ключевые показатели | Базовый период 2012 г. |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. |  | 2014г. |  | 2015 г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018-2022гг. |  |  |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  | % |  | не более 22 | 6.34 |  | 6.08 |  | 5.59 |  | 5.58 |  | 5.55 |  | 6.30 |  | 7.30 |  |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  | руб. |  |  | 452.87 |  | 700.36 |  | 820.36 |  | 840.14 |  | 862.18 |  | 982.80 |  | 1182.60 |  |  |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения |  | руб. |  |  | 7143.06 |  | 11513 |  | 14678 |  | 15056 |  | 15534 |  | 15600 |  | 16200 |  |  |
| А.3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  | % |  | не ниже 95 | 92.00 |  | 93.00 |  | 94.00 |  | 95.00 |  | 95.00 |  | 95.50 |  | 95.60 |  |  |
|  | Объем средств, собранных за услуги |  | тыс. руб. |  |  | 943.92 |  | 1001.89 |  | 1063.30 |  | 1128.33 |  | 1184.75 |  | 13318.4 |  | 1314.43 |  |  |
|  | Объем начисленных средств за услуги |  | тыс. руб. |  |  | 1026.0 |  | 1077.30 |  | 1131.17 |  | 1187.72 |  | 1272.11 |  | 1309.46 |  | 1374.93 |  |  |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 |  | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | ед./км |  | не более 0,6 | 2.7 |  | 2.8 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |
|  |  | количество аварий | ед. |  |  | 3,00 |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых сетей | км |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | ед./км |  | не более 0,6 | 1,64 |  | 1,64 |  | 1,64 |  | 1,64 |  | 1,64 |  | 1,64 |  | 1,64 |  |  |
|  |  | количество аварий | ед. |  |  | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  | 11.00 |  | 3.00 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  |  | Протяженность водопроводных сетей | км |  |  | 6,70 |  | 6,70 |  | 6,70 |  | 6,70 |  | 6,70 |  | 6,70 |  | 6,70 |  |  |
| В.2 |  | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | час/чел. |  |  | 3,45 |  | 3,45 |  | 0,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Общая продолжительность отключений за период | час. |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения | чел. |  |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. |  |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | час/чел. |  |  | 4,88 |  | 4,88 |  | 4,88 |  | 4,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Общая продолжительность отключений за период | час. |  |  | 85,00 |  | 85,00 |  | 85,00 |  | 85,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения | чел. |  |  | 140 |  | 180 |  | 200 |  | 220 |  | 240 |  | 280 |  | 330 |  |  |
|  |  | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. |  |  | 14 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  | 632 |  |  |
| В.3 |  | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | час/день |  |  | 23,87 |  | 23,87 |  | 23,97 |  | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  |  |
|  |  | Общее количество часов предоставления услуги | час. |  |  | 5490,00 |  | 5490,00 |  | 5514,00 |  | 5520,00 |  | 5520,00 |  | 5520,00 |  | 5520,00 |  |  |
|  |  | Количество дней в отчетном периоде | дней |  |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | час/день |  |  | 23,77 |  | 23,77 |  | 23,77 |  | 23,77 |  | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  |  |
|  |  | Общее количество часов предоставления услуги | час. |  |  | 8675,00 |  | 8675,00 |  | 8675,00 |  | 8675,00 |  | 8760,00 |  | 8760,00 |  | 8760,00 |  |  |
|  |  | Количество дней в отчетном периоде | дней |  |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  |  |
| В.4 |  | Уровень потерь | % |  | не более 5% на постр. Сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | % |  |  | 14,10 |  | 14,10 |  | 4,24 |  | 4,24 |  | 4,24 |  | 4,24 |  | 4,24 |  |  |
|  |  | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  | 0,435 |  | 0,435 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  |  |
|  |  | Объем отпуска в сеть | тыс. Гкал |  |  | 3,086 |  | 3,086 |  | 3,086 |  | 3,086 |  | 3,086 |  | 3,086 |  | 3,086 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | % |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |  |  |
|  |  | Объем потерь | тыс. м3 |  |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | Объем отпуска всеть | тыс. м3 |  |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  |  |
| В.5 |  | Коэффициент потерь |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Гкал/км |  |  | 316,59 |  | 316,59 |  | 95,34 |  | 95,34 |  | 95,34 |  | 95,34 |  | 95,34 |  |  |
|  |  | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  | 0,435 |  | 0,435 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей | км |  |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | м3/км |  |  | 189,40 |  | 189,40 |  | 287,90 |  | 280,30 |  | 272,70 |  | 265,20 |  | 257,60 |  |  |
|  |  | Объем потерь | тыс. м3 |  |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей | км |  |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  |  |
| В.6 |  | Коэффициентсоотношения фактических потерь к нормативным |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  | 3,32 |  | 3,32 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  | 0,435 |  | 0,435 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  |  |
|  |  | Объем потерь нормативный | тыс. Гкал |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 1,10 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,95 |  | 0,90 |  |  |
|  |  | Объем потерь | тыс. м3 |  |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 4,02 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | Объем потерь нормативный | тыс. м3 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |
| В.7 |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | % |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 1,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 0,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей | км |  |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | % |  |  | 26,15 |  | 26,15 |  | 26,15 |  | 26,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  | 1,70 |  | 1,70 |  | 1,70 |  | 1,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей | км |  |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  |  |
| В.8 |  | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | % |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 40,00 |  | 4,00 |  | 8,00 |  | 12,00 |  | 16,00 |  |  |
|  |  | Фактический срок службы оборудования | лет |  |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 10,00 |  | 1,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  | 4,00 |  |  |
|  |  | Нормативный срок службы оборудования | лет |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
|  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | % |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактический срок службы оборудования | лет |  |  | 27,00 |  | 27,0 |  | 27 |  | 27,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Нормативный срок службы оборудования | лет |  |  | 20,00 |  | 20,0 |  | 20, |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
|  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | % |  |  | 11,49 |  | 11,49 |  | 11,49 |  | 11,49 |  | 11,49 |  | 11,49 |  | 11,49 |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  | 230,00 |  | 230, |  | 230 |  | 230, |  | 230, |  | 230, |  | 230, |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 2002,0 |  | 2002 |  | 2002,0 |  | 2002 |  | 2002 |  | 2002 |  | 2002 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | % |  |  | 52,05 |  | 52,05 |  | 52,05 |  | 52,05 |  | 52,05 |  | 52,05 |  | 52,05 |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 2002,00 |  | 2002,00 |  | 2002,00 |  | 2002,00 |  | 2002,00 |  | 2002,00 |  | 2002,00 |  |  |
| С.3 |  | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Гкал/чел |  |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  |  |
|  |  | Объем реализации услуг населени. | Тыс. Гкал |  |  | 2,43 |  | 2,43 |  | 2,43 |  | 2,43 |  | 2,43 |  | 2,43 |  | 2,43 |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  |  |
|  |  | Водоснабжение | м3/чел |  |  | 31,76 |  | 31,76 |  | 31,76 |  | 31,76 |  | 31,76 |  | 31,76 |  | 31,76 |  |  |
|  |  | Объем реализации услуг населени. | тыс. м3 |  |  | 33,10 |  | 33,10 |  | 33,10 |  | 33,10 |  | 33,10 |  | 33,10 |  | 33,10 |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  | 1042,00 |  |  |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  | 183,15 (уголь), 174,22 (газ) | 274,00 |  | 274,00 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |  |
| Д.2 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  | снижение | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Фактический удельныйрасход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  |  | 274,00 |  | 274,00 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |  |
|  |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  |  | 183,15 |  | 183,15 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |  |
| Д.3 |  | Эффективность использования воды | м3/Гкал |  | не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.4 |  | Коэффициент соотношенияфактического расхода воды с нормативным |  |  | снижение | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал |  |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
|  |  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энегию | м3/Гкал |  |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
| Д.5 |  | Эффективность использования электроэнергии | кВт/Гкал |  | не более 25 | 39,60 |  | 39,60 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
| Д.6 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным | кВтч/Гкал |  | снижение | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Фактический расход электроэенргии на отпущенную тепловую энергию | кВтч/Гкал |  |  | 39,60 |  | 39,60 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
|  |  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию | кВТч/Гкал |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |
| Д.7 |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВтч/м3 |  | не более 0,8 | 2,07 |  | 2,07 |  | 2,07 |  | 2,07 |  | 0,80 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
|  |  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды | тыс. кВтч |  |  | 83,20 |  | 83,20 |  | 83,20 |  | 83,20 |  | 32,19 |  | 32,19 |  | 32,19 |  |  |
|  |  | Объем производства и транспортировки воды | тыс. м3 |  |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  |  |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 |  | Обеспеченность потребления услуг приборами учета | % |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 93,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. м3 |  |  | 0,00 |  | 0,97 |  | 1,80 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  |  |
|  |  | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 |  |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. м3 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 72,20 |  | 72,70 |  | 73,20 |  | 73,40 |  | 75,00 |  |  |
|  |  | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 72,20 |  | 72,70 |  | 73,20 |  | 73,40 |  | 75,00 |  |  |
|  |  | Электроснабжение |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем реализации услуг | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.1 |  | Всего инвестиций за период | тыс. руб. |  |  |  |  | 850 |  | 820 |  | 900 |  | 980 |  | 2950 |  | 7500 |  |  |
| Ж.1.2 |  | Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.1 |  | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.2 |  | Заемные средства других кредитных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.3 |  | Бюджетные средства, из них | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 7000 |  |  |
|  |  | МБ | тыс. руб. |  |  |  |  | 750 |  | 700 |  | 750 |  | 800 |  | 850 |  | 350 |  |  |
| Ж.1.2.4 |  | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  | 100 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 100 |  | 150 |  |  |
| Ж.1.2.5 |  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2.1 |  | Всего инвестиций за период | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 080,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Ж.2.2 |  | Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.1 |  | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.2 |  | Заемные средства других кредитных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.3 |  | Бюджетные средства, из них | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 264,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.4 |  | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.5 |  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Лопатинского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р | В том числе по годам | Предполагаем. источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Автономная газовая котельная тепловой мощностью 1,5 МВт (1,29 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, Татарский район, с.Лопатино, пл. Центральная 1.А | шт | 1 | 7000 | 2018 г. | ОБ - 7000т.р МБ –350.0т.р. ВБИ-150.0т.р. |
| 2. | «Модернизация котельного оборудования в котельной №2 Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино ул.Озёрная, д. 17 Ремонт теплотрассы | Ед. пм | 1 210 | 850 820 900 980 2950 | 2013 г. 2014 2015 2016 2017 | ОБ - 0,0т.р МБ –750т.р. ВБИ-100т.р. ОБ-00т.р. МБ-700т.р. ВБИ-120т.р. МБ-750т.р. ВБИ-150т.р. ОБ-00т.р. МБ-800т.р. ВБИ-180т.р. ОБ-2000т.р. МБ-100т.р. ВБИ-541т.р |
| 3. | Котельная №2, распределительные трубопроводы, | П.м. | 20 | 160,0 | 2015 г. | ОБ - 0,0 т.р МБ –128,0 т.р. ВБИ-32,0 т.р. |
|  | ИТОГО |  |  | 18 592,0 |  | ОБ - 9000т.р МБ –4200т.р. ВБИ- 800т.р. |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Лопатинского сельсовета Татарского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2022 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 89%

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 88 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 74,5%.

5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Лопатинского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация наружных сетей водоснабжения в с. Лопатино Татарского района | П.м | 6000 | 21510 | 2015-2022 г. | ОБ- 18000 т.р. МБ- 250 т.р. ВБИ – 3260 т.р. |
|  | Итого |  |  | 21510 |  | ОБ- 18000 т.р. МБ- 250 т.р. ВБИ – 3260 т.р. |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей (91%);

-повысить надежность водоснабжения (92%);

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды (64,0%);

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (92%).

5.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Лопатинского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мусоросборников | шт | 5 | 300,0 | 2013-2022г. | ВБИ–300,0 МБ – 300,0 |
|  | Итого |  |  | 300.0 |  | ВБИ – 300,0 |

Исполнитель представленных мероприятий- МУП «Лопатинское» по ОУН. Реализация мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние  территории Лопатинского сельсовета;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

5.4. Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Лопатинского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение ассенизаторской машины |  | Шт. | 1 | 2000,0 | 2018 | ОБ – 1800,0 МБ – 200,0 |
| 2 | Восстановление канализационных колодцев и выгребов |  | Шт. |  | 225,0 | 2013-2022г. | ВБИ- 225,0 |
|  | Итого |  |  |  | 2225,0 | 2017 2018-2022 | ОБ – 180,0 МБ – 200,0 ВБИ-225 |

Успешное выполнение мероприятий данных инвестиционных проектов позволит:

- улучшить санитарное и экологическое состояние  территории Лопатинского сельсовета.

5.5 Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения на территории Лопатинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение села Лопатино Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области | ПСД |  | 14800 | 2014-2022 г. | Об – 14000 МБ -800 |
|  | Итого |  |  | 14800 |  | 14800 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 76%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

6.2 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2022 г. (руб./м²/мес.)

|  | Базовый период | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2022гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 28.46 | 48.16 | 57.15 | 57.99 | 6828 | 66.97 | 82.13 |
| Холодное водоснабжение | 3,69 | 4,06 | 4,46 | 4,91 | 5,40 | 5,94 | 6,54 |
| Вывоз ЖБО | 1.26 | 1.39 | 1.52 | 1.68 | 1.84 | 2.03 | 2.23 |
| Электроснабжение | 4.32 | 4.75 | 5.23 | 5.75 | 6.32 | 6.96 | 7.65 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 37.73 | 58.36 | 68.36 | 70.08 | 71.84 | 81.90 | 98.55 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

|  | Базовый период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 452.87 | 700.36 | 820.36 | 840.14 | 862.18 | 982.80 | 1182.60 |

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2015 гг |  | 2016-2017гг |  | 2018-2022гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 6.34-11.4 | доступный | 5.55 | доступный | 7.30 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 92-95 | доступный | 95-97 | доступный | 95.5 | доступный |

Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6.3 Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице  приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Расчет объема финансирования

мероприятий Программы      									Тыс. руб.

| Источники инвестиций | Итого | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9000 | 5 408,0 | 8 665,6 | 0,0 | 0,0 | 2000.0 | 7000.0 |
| Местный бюджет | 4200 | 750.0 | 700.0 | 750.0 | 800.0 | 850.0 | 350.0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 800 | 100.0 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | 100.0 | 150.0 |
| Всего по годам | 14.000 | 8500.0 | 820.0 | 900.0 | 980.0 | 2950.0 | 7500.0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 18000 |  |  | 2500 | 2 500.0 | 3.000.0 | 10000 |
| Местный бюджет | 250.0 |  |  | 125.0 | 125.0 |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП, к-з «Заря» | 326.0 | 380.0 | 530.0 | 375.0 | 475.0 | 500.0 | 1000 |
| Всего по годам | 2 151.0 | 380.0 | 530.0 | 3000.0 | 3 100,0 | 3 500.0 | 1 1000 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 300.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 150.0 |
| Всего по годам | 300.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 150.0 |
| Вывоз и очистка жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1800 |  |  |  |  |  | 1800.0 |
| Местный бюджет | 200.0 |  |  |  |  |  | 200.0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 225.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| Всего по годам | 2225.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 2100.0 |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1400,0 | - | 1400.0 | 1600.0 | 2000.0 | 5000.0 | 4000.0 |
| Местный бюджет | 800,0 |  | 120.0 | 130.0 | 100.0 | 250.0 | 200.0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 14 800.0 |  | 1520.0 | 1730.0 | 2100.0 | 5.250.0 | 4200.0 |
| Всего по программе | 52 835.0 | 1275.0 |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 52835.0 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета–42.200 тыс.руб. (79,9%), средства местного бюджета –5450.0тыс.руб.(10,3%) и внебюджетные средства –4585.0тыс.руб. (0,8%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

7.Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Татарского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Татарского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Татарского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Татарского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Лопатинский сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Лопатинского сельсовета за прошедший финансовый год.