АДМИНИСТРАЦИИ  ЛОПАТИНСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.07.2017г.                                                                         № 17

с. Лопатино

О создании комиссии по обследованию  технического состояния зданий и сооружений

В соответствии с требованиями Федерального закона “Об основах охраны труда в Российской Федерации” № 181-ФЗ от 17.07.1999, Постановлением Правительства Российской Федерации № 843 от 26.08.1995 “О мерах по улучшению условий и охраны труда”:

1. Создать комиссию для обследования технического состояния зданий, сооружений, оборудования и машин на соответствие нормативным правовым актам по безопасности труда в составе:

Пономарева Любовь Карпеевна – глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области (председатель комиссии);

Курило Татьяна Николаевна – специалиста Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области (заместитель председателя комиссии);

Пялль Галина Васильевна  – специалист Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области (секретарь  комиссии);

Жинкова Татьяна Сергеевна – депутат Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области (член  комиссии);

Дробилин Василий Иванович – депутат Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области (член  комиссии).

2. Утвердить Положение «О порядке проведения осмотров зданий и сооружений, администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области».

3. Председателю комиссии разработать график по обследованию зданий, сооружений и оборудования администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов по охране труда.

4. Проверку технического состояния зданий, сооружений, оборудования администрации Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области комиссии проводить в сроки, установленные законодательством. Результаты проверки оформлять актом проверки установленного образца.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой.

Глава  Лопатинского  сельсовета

Татарского района Новосибирской области:                          Л.К. Пономарева.

.

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Лопатинского  сельсовета

Татарского района Новосибирской области от 04 июля 2017 года N 17

Положение

о порядке проведения осмотров зданий и сооружений администрации Лопатинского  сельсовета Татарского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, эксплуатируемых организациями Лопатинского  сельсовета Татарского района Новосибирской области.

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для всех организаций, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении здания и сооружения, а также при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, предоставленным иным пользователям на основе найма, аренды.

1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей организаций, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся эти здания и сооружения.

1.5. На основании настоящей Инструкции организации разрабатывают положения о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В положениях определяется количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений, которые группируются по степени их значимости для хозяйственной деятельности.

1.6. Все здания и сооружения организаций закрепляются за назначаемыми приказом по организации ответственными лицами структурных подразделений, участков, цехов, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

1.7. Настоящее Положение рекомендуется для использования в организациях всех форм собственности.

2. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений – далее неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом организаций железнодорожного транспорта или их специализированными подразделениями по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов в сроки, предусмотренные в Приложении 1 к настоящего Положения.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом работодателя. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

3.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в Приложениях 2 и 3 к настоящего Положения, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в Приложении 4 к настоящего Положения.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761).

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в Приложении 5 к настоящего Положения, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно – перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

- сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на вечной мерзлоте, в зонах повышенной сейсмичности, на присадочных, подрабатываемых и карстовых территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

- конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. Комиссии, осуществляющие плановые и внеплановые осмотры, определяют меры по обеспечению безопасности людей в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий эксплуатации технологического и инженерного оборудования, работы персонала, проживания граждан.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. До начала осмотров зданий и сооружений лица, назначенные ответственными за эксплуатацию этих зданий и сооружений, обеспечивают доступ в них членам комиссий для проведения осмотров.

4.10. Комиссии, осуществляющие осмотры зданий и сооружений, по результатам осмотров оформляют и дают руководителям организаций и пользователям зданий и сооружений поручения об устранении выявленных нарушений, допущенных по их вине в результате действия или бездействия. При неоднократном выявлении таких нарушений комиссии направляют руководителям организаций, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых состоят эти здания и сооружения, соответствующие предложения, в том числе и о прекращении отношений с пользователями зданий и сооружений, вытекающих из договоров найма, аренды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о порядке проведения осмотров зданий и сооружений

Периодичность частичных осмотров, технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений

| № пп | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Профессия исполнителя | Частота осмотров в год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховоды | Каменщик, жестянщик | 1 | Профессия определяется по материалу конструкции |
| 2 | Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, отопления | Слесарь-сантехник | 1 |  |
| 3 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | Электромонтер | 1 |  |
| 4 | Силовое электрооборудование | Электромонтажник | 2 |  |
| 5 | Кровельные покрытия, стропильная система крыши, наружные водостоки | Кровельщик | 1 | После таяния снега |
| 6 | Деревянные и столярные конструкции | Столяр, плотник | 1 |  |
| 7 | Каменные и бетонные несущие конструкции, перегородки | Каменщик, штукатур | По мере необходимости |  |
| 8 | Металлические конструкции | Сварщик | Один раз в 3 года |  |
| 9 | Внутренняя и наружная отделка, полы | Отделочник, плотник | По мере необходимости |  |
| 10 | Системы связи и оповещения, низковольтное оборудование | Связист | 1 |  |
| 11 | Чердаки, подвальные, подсобные, вспомогательные помещения | Ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений | 2 | Весной и осенью |
| 12 | Наружные водопровода, канализации, отопления и устройства к ним | Слесарь-сантехник | 2 | Весной и осенью |
| 13 | Фундамент, цокольная часть здания, отмостки | Ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений | 2 | Весной и осенью |
| 14 | Наружные сети электроснабжения | Электромонтажник | В соответствии с Правилами эксплуатации электрооборудования и электроустановок |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о порядке проведения осмотров зданий и сооружений

#### Акт

#### общего весеннего осмотра здания (сооружения)

_________________________				"__" _________________ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) ________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________

5. Год постройки _____________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________

Членов комиссии:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Представители:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

произвела осмотр _______________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)

| № пп | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты,отмостки, подвал |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |
| 14 | Центральное отопление |  |  |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Вентиляция |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 19 | Технологическое оборудование |  |  |
| 20 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ___________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада ______________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций __________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ________________

____________________________________________________________________

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии _______________________________________________

Члены комиссии	_____________________________________________________

_____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению о порядке проведения осмотров зданий и сооружений

Акт

#### общего осеннего осмотра здания (сооружения) (о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

______________________ 			"___" ___________________ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) ________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________

5. Год постройки _____________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________

Члены комиссии

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Представители

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

произвела проверку готовности _________________ по вышеуказанному адресу

наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля ____________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) _________________________

в) фасад и наружные водостоки _________________________________________

г) проемы ___________________________________________________________

д) внутренние помещения ______________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения _________________________________

ж) отмостки и благоустройство _________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные _____________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы _______________________________

к) электроснабжение и освещение _______________________________________

л) оборудование, инженерные устройства ________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) _____________________________________________

б) уборочным инвентарем _____________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ___________________________

____________________________________________________________________

Выводы и предложения: _______________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии________________________________________________

Члены комиссии	_________________________________________________

_________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению о порядке проведения осмотров зданий и сооружений

#### Акт

#### внепланового осмотра зданий (сооружений)

______________________	 			"__" _________________ г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений) _________________________________________

Адрес _______________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) __________________________________________

Материал стен _______________________________________________________

Этажность ___________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _______________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Представители _______________________________________________________

____________________________________________________________________

произвела осмотр ___________________, пострадавших в результате ________.

наименование зданий (сооружений)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ______________________

____________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители ______________________________________

____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии _______________________________________________

Члены комиссии	_____________________________________________________

_____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению о порядке проведения осмотров зданий и сооружений

#### Журнал учета

#### технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) _________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ______________________________________________________

Должность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания ________________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, фамилия) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание:

журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.